需要补充的设备清单

| 序号 | 品目编号 | 品目名称 | 设备项目分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能需求 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 用于对各类医疗器械、实验用器具的清洗设备 | 否 |
| 14 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 牙科手机清洗消毒器 | 个 | 1 | 是集清洗、消毒、干燥、注油功能于一体的设备 | 否 |
| 15 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 快速式全自动清洗消毒器(单舱) | 台 | 2 | 用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的清洗消毒和干燥 | 否 |
| 16 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 多舱清洗消毒器 | 台 | 1 | 用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的清洗消毒和干燥 | 否 |
| 17 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 环境浓度检测仪 | 台 | 1 | 用于等过氧化氢和环氧乙烷等有毒气体的检测 | 否 |
| 18 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 对有源医疗器械进行绝缘或通断检测 | 否 |
| 20 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 多功能清洗中心 | 台 | 1 | 含预处理清洗槽、蒸气清洗机、浸泡槽、超声槽、漂洗槽、终末漂洗槽、煮沸槽、干燥台组成 | 否 |
| 23 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 双列立式网筐储存架 | 台 | 2 | 用于无菌物品的篮筐存放 | 否 |
| 25 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 篮筐运送车 | 台 | 2 | 用于篮筐运输 | 否 |
| 26 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 纸塑袋搁架 | 台 | 2 | 用于纸塑袋分类放置 | 否 |
| 27 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 供应室整体方案 | 单列篮筐车 | 台 | 2 | 用于篮筐运输，可直接推入无人无菌电梯发放无菌物品 | 否 |
| 32 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 床 | 妇科检查台 | 张 | 4 | 用于常规检查，方便医生操作。 | 否 |
| 33 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 床 | 胃镜检查床 | 台 | 2 | 用于常规检查，方便医生操作。 | 否 |
| 39 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 生命支持-泵 | 肠内营养泵 | 台 | 5 | 能够根据患者的具体情况，如病情、身体状况、营养需求等，精确控制营养液的输注速度和量。 | 否 |
| 47 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 护理 | 冰毯 | 张 | 5 | 用于治疗各种疾病，如烧伤、骨折、关节炎、肌肉酸痛等，还能用于手术后的恢复期，帮助患者减少疼痛和肿胀。 | 否 |
| 48 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 护理 | 冰帽 | 个 | 4 | 用于缓解高热患者头部过热症状，帮助降低体温，缓解因高温引起的不适，如头痛、头晕等。 | 否 |
| 49 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 护理 | 医用控温毯 | 台 | 3 | 用于术中病人体温控制 | 否 |
| 51 | A02322700 | 病房护理及医院设备 | 护理 | 暖风机 | 台 | 15 | 向周围环境提供热量，以此达到提高室内温度的目的。 | 否 |
| 55 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 生命支持-呼吸 | 呼 吸 机 | 台 | 4 | 通过提供正压通气，帮助患者改善气体交换，缓解呼吸衰竭症状，维持生命体征，包括有创和无创呼吸机。 | 允许 |
| 64 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 基础 | 抢救车 | 台 | 6 | 主要用于医护人员在医院内部移动，将药品快速送达患者床边。能够灵活地穿梭于各个病房、科室之间，提高医疗服务的响应速度。 | 否 |
| 65 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 护理 | 输液加温仪 | 台 | 13 | 在寒冷环境下术前、术中、术后患者的输血/输液 | 否 |
| 66 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 护理 | 输液加温仪 | 台 | 3 | 在寒冷环境下术前、术中、术后患者的输血/输液 | 否 |
| 68 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 护理 | 气压止血仪 | 台 | 7 | 通过气压技术，对受伤部位施加适当压力，迅速止血，有效防止出血引起的并发症。 | 否 |
| 76 | A02322500 | 急救和生命支持设备 | 麻醉 | 无创心排量监测仪 | 台 | 1 | 用于各类危重患者及围术期的血流动力学监测。 | 允许 |
|  |  |  |  |  |  |  | 应用范围：对患者的血流动力学进行监测，特别适用于特殊患者如：体重≥1kg以上的新生儿及儿童、主动脉内球囊反搏泵治疗的患者等 |  |
| 100 | A02321900 | 临床检验设备 | 检验 | 全自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪 | 台 | 1 | 用于各种疾病的筛查和诊断，为医生提供准确的诊断依据。 | 否 |
| 103 | A02321900 | 临床检验设备 | 检验 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 具备全自动化的血型分析功能，能够实现样本的加样、孵育、洗涤、检测等全流程自动化操作，检测速度快，结果准确可靠，满足医院日常检验需求 | 否 |
| 104 | A02321900 | 临床检验设备 | 检验 | 全自动血凝仪（400速） | 台 | 2 | 具备全自动化的血凝分析功能，检测速度达到400测试/小时及以上，能够实现样本的加样、孵育、检测等全流程自动化操作，检测项目齐全，结果准确可靠，满足医院日常检验需求 | 否 |
| 107 | A02321900 | 临床检验设备 | 检验 | 全自动血培养分析仪 | 台 | 1 | 用于各种疾病的筛查和诊断，为医生提供准确的诊断依据。 | 否 |
| 108 | A02321900 | 临床检验设备 | 检验 | 微生物质谱鉴定 | 台 | 1 | 具备微生物质谱鉴定功能，能够快速、准确地鉴定各种微生物，检测速度快，结果准确可靠，满足医院日常检验需求 | 允许 |
| 115 | A02329900 | 其他医疗设备 | ENT | 耳鼻喉综合治疗台 | 台 | 3 | 用于耳鼻喉头颈外科手术和治疗 | 否 |
| 116 | A02329900 | 其他医疗设备 | 理疗 | 红外线治疗仪 | 个 | 20 | 通过红外线治疗仪照射，可减轻关节疼痛，改善关节活动度。 | 否 |
| 122 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 床 | 简易手术床 | 台 | 1 | 为手术提供合适的体位支撑，方便手术操作。 | 否 |
| 129 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 塔 | 医用吊塔(复苏室及介入室) | 套 | 13 | 用于集中供电、供气、数据传输及设备集成。可扩展模块，标准化接口。 | 否 |
| 140 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术工具 | 高频电刀(高频手术系统VIO300S) | 台 | 1 | 用于切割和凝固不同类型的组织，如肿瘤、息肉、血管等。 | 允许 |
| 141 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术工具 | 高频治疗设备 | 台 | 1 | 支持多种治疗模式，如深层热疗、肌肉激活、疼痛缓解等，满足不同患者的个性化需求。 | 允许 |
| 142 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术工具 | 超高频电波刀 | 台 | 1 | 能够利用高频电流产生的高热，使细胞内水分形成蒸汽波，实现对组织的快速切割，可达到传统电刀达不到的精细手术效果。 | 允许 |
| 147 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术工具 | 耳钻 | 套 | 1 | 用于常规耳科显微手术打磨、乳突改良根治手术、人工耳蜗手术、鼓室成型手术、听骨链重建手术、侧颅底手术等多种手术类型。 | 否 |
| 148 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 手术工具 | 低温等离子治疗设备 | 台 | 1 | 需要配备不同类型的刀头，如淋巴滤泡刀头、双极刀头、三极鼻甲刀头、吸引切割鼻窦刀头等，以适应不同的手术部位和手术操作。 | 允许 |
| 150 | A02322400 | 手术室设备及附件 | 专科 | 人流吸引器 | 台 | 2 | 用于人工流产手术，吸出妊娠组织。 | 否 |
| 151 | A02322100 | 体外循环设备 | 基础 | 中央供液系统 | 套 | 1 | 供液过程必须稳定可靠，不能出现故障或断电等情况。系统需具备自动监测功能，能够及时发现并报警。 | 允许 |
| 160 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 电热针治疗仪 | 台 |  | 主要用途针刺与温热 | 否 |
| 165 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 中药熏洗机(床) | 台 | 3 | 利用中药蒸汽或药液对人体进行熏洗 | 否 |
| 166 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 超短波治疗仪 | 台 | 2 | 用于消除炎症、加速组织修复、缓解疼痛 | 否 |
| 168 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 刺激神经纤维缓解急慢性疼痛 | 否 |
| 174 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 颈椎牵引设备 | 台 | 1 | 颈椎牵引机，是采用减速电机为动力源实行牵引的一种新型颈椎牵引机。通过点动牵引键及急退键，使之能达到持续牵引、间歇牵引、反复牵引的功能。 | 否 |
| 177 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | CPM机 | 台 | 1 | 智能关节康复器主要用来训练关节活动障碍患者的关节活动能力，根据人体不同部位关节的特点，设计了腕关节、肩肘关节训练器，具有主动被动两种训练模式，适合不同肌力的患者进行训练，改善患者关节周围的血液循环，增强其肌力，恢复患者的关节活动能力。 | 否 |
| 178 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | CPM关节功能康复器 | 台 | 1 | 智能关节康复器主要用来训练关节活动障碍患者的关节活动能力，根据人体不同部位关节的特点，设计了肘关节训练器，具有主动被动两种训练模式，适合不同肌力的患者进行训练，改善患者关节周围的血液循环，增强其肌力，恢复患者的关节活动能力。 | 否 |
| 184 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 日常生活活动作业设备 | 台 | 1 | 主要用途各种模拟日常生活场景和动作的训练器具 | 否 |
| 186 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 多功能关节康复器(床边型) | 台 | 2 | 床边进行关节的被动运动训练 | 否 |
| 187 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗 | 多功能关节康复器(站立型) | 台 | 1 | 站立位进行关节的被动运动训练 | 否 |
| 191 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 生物刺激反馈仪(盆底电刺激治疗) | 台 | 1 | 用于产后康复恢复、女性压力性尿失禁和急迫性尿失禁的评估、训练、修复及治疗。功能训练。 | 否 |
| 192 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 盆底磁刺激仪 | 台 | 1 | 用于盆底功能障碍，如尿失禁，盆腔器官脱垂，慢性盆腔疼痛等 | 否 |
| 193 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 微波治疗设备(宫颈治疗仪) | 台 | 1 | 用于治疗宫颈相关疾病。 | 否 |
| 194 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 微波治疗设备 | 套 | 1 | 使机体组织产生“内生热”效应，使体内组织升温，加快组织代谢和血液循环，达到消炎、消肿、镇痛的治疗效果。 | 否 |
| 195 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 使机体组织产生“内生热”效应，使体内组织升温，加快组织代谢和血液循环，达到消炎、消肿、镇痛的治疗效果。 | 否 |
| 198 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 重复经颅磁刺激治疗仪 | 台 | 1 | 通过改变刺激频率来兴奋或抑制大脑皮层，进而对大脑神经活动产生影响 | 否 |
| 200 | A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 专科 | 射频消融仪 | 台 | 1 | 利用热效应和非热效应，能够促进组织血液循环、消炎、消肿、加速组织修复等 | 允许 |
| 201 | A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 供应室整体方案 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的消毒 | 否 |
| 202 | A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 供应室整体方案 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 台 | 1 | 用于对器械进行低温灭菌 | 否 |
| 203 | A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 供应室整体方案 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 | 用于对器械进行低温灭菌 | 否 |
| 210 | A02322000 | 药房设备及器具 | 中药整体方案 | 全自动煎药机 | 台 | 2 | 可自动完成中药的浸泡、煎煮、过滤等过程，能同时煎煮多付中药，提高煎药效率和质量稳定性。它可以精确控制煎药的温度、时间和压力等参数，使中药有效成分充分提取，并且具有自动包装功能，方便患者服用和保存。 | 否 |
| 211 | A02322000 | 药房设备及器具 | 药库 | 麻醉药品智能调配柜 | 台 | 4 | 主要用途专门用于存放和调配麻醉药品。具有智能化管理功能，能够对麻醉药品的出入库、使用情况进行精确记录和监控，确保麻醉药品的使用安全、规范，防止滥用和流失，同时提高调配效率。 | 否 |
| 217 | A02310700 | 药品专用包装机械 | 药库 | 封口机 | 台 | 1 | 用于对药品包装进行封口操作 | 否 |
| 218 | A02310700 | 药品专用包装机械 | 供应室整体方案 | 封口切割机 | 台 | 2 | 用于包装材料的连续切割和封口 | 否 |
| 219 | A02310500 | 药用干燥设备 | 供应室整体方案 | 医用干燥柜 | 台 | 2 | 用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的干燥 | 否 |
| 220 | A02310500 | 药用干燥设备 | 供应室整体方案 | 低温真空干燥柜 | 台 | 1 | 主要用于对器械进行低温干燥 | 否 |
| 235 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生命支持-监护 | 中心监护系统 | 套 | 3 | 实时监测患者心率、血压、血氧饱和度等生命体征，及时发现和处理异常情况。 | 否 |
| 241 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 生命支持 | 心电系统(带2台机)电脑联网 | 台 | 1 | 记录心脏电活动，辅助诊断心律失常、心肌缺血等心脏疾病，用于急诊患者心脏疾病的初步筛查和诊断，如心绞痛、心肌梗死等。 | 否 |
| 242 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 检验 | C14呼气试验仪 | 台 | 1 | 具备C14呼气试验功能，能够快速、准确地检测幽门螺杆菌感染，操作简便，结果准确可靠，满足医院日常检验需求 | 否 |
| 244 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 男科 | 阴茎敏感神经检测仪 | 台 | 1 | 用于评估阴茎性神经功能、诊断男性功能障碍等。 | 否 |
| 245 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 专科 | 肺功能仪 | 台 | 1 | 用于测量人体呼吸功能。 | 允许 |
| 246 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 专科 | 震动阈值检测仪(感觉神经定量检测仪VPT) | 台 | 1 | 用于检测人体感觉神经功能 | 否 |
| 247 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 专科 | 多普勒外周血管检测仪(VBP) | 台 | 1 | 用于检测外周血管的血流情况 | 否 |
| 250 | A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 专科 | 动态心电监测系统(holter) | 台 | 1 | 长时间连续记录心电图，捕捉短暂发作的心脏异常，适用于疑似间歇性心律失常患者。 | 否 |
| 254 | A02320400 | 医用光学仪器 | 检验 | 医用生物显微镜 | 台 | 2 | 用于观察微小结构和细胞组织 | 允许 |
| 256 | A02320400 | 医用光学仪器 | 眼科 | 裂隙灯 | 台 | 2 | 用于眼科临床检查，辅助医生诊断眼部疾病。 | 否 |
| 258 | A02320400 | 医用光学仪器 | 眼科 | 光学相干断层扫描设备 | 台 | 1 | 用于检测视网膜、脉络膜组织情况，观察玻璃体和角膜。能够诊断青光眼、黄斑病变、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离等多种眼科疾病，还可用于评估手术效果和指导介入手术。 | 允许 |
| 259 | A02320600 | 医用激光仪器及设备 | 专科 | 半导体激光治疗仪(治疗呼吸、消化系统疾病) | 台 | 1 | 主要用途通过激光对组织产生热、光压、光化学及磁场效应等刺激经络穴位调整体内阴阳平衡和气血运行，改善脏腑功能，从而起到治疗作用。 | 否 |
| 264 | A02320700 | 医用内窥镜 | 镜 | 鼻咽喉镜 | 套 | 1 | 用于鼻咽喉部疾病的诊断和治疗 | 允许 |
| 271 | A02320700 | 医用内窥镜 | 镜 | 可视喉镜 | 套 | 4 | 用于手术患者插管 | 允许 |
| 276 | A02320700 | 医用内窥镜 | 专科 | 阴道镜 | 台 | 1 | 观察阴道和宫颈病变，辅助诊断妇科疾病，用于宫颈疾病筛查。 | 否 |