## Sheet1
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元）
1 | 清洗工作台 | 张 | 3 | 0.5
2 | 包布检查打包台 | 张 | 3 | 0.8
3 | 器械检查打包台(三层式) | 纺 | 3 | 0.9
4 | 疏列式货架 | 个 | 3 | 1
5 | 敷料柜 | 个 | 2 | 1.2
6 | 器械柜 | 个 | 2 | 1.2
7 | 标准篮筐(单列灭菌篮架+筐) | 个 | 30 | 0.08
8 | 密封下送车 | 台 | 2 | 1.2
9 | 能量吊塔 | 个 | 3 | 2.7
10 | 空气压缩机(净音型) | 台 | 5 | 0.3
11 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 12
12 | 内镜清洗工作站(硬镜) | 个 | 1 | 12
13 | 内镜清洗工作站(软镜) | 个 | 1 | 15
14 | 牙科手机清洗消毒器 | 个 | 1 | 15
15 | 快速式全自动清洗消毒器(单舱) | 台 | 2 | 42
16 | 多舱清洗消毒器 | 台 | 1 | 150
17 | 环境浓度检测仪 | 台 | 1 | 5
18 | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 4
19 | 双头洗眼器 | 个 | 1 | 0.2
20 | 多功能清洗中心 | 台 | 1 | 57.8
21 | 组合污物清洗槽 | 台 | 2 | 1.2
22 | 干燥物品工作台 | 台 | 2 | 0.4
23 | 双列立式网筐储存架 | 台 | 2 | 1.5
24 | 污物接收台 | 台 | 2 | 0.8
25 | 篮筐运送车 | 台 | 2 | 0.5
26 | 纸塑袋搁架 | 台 | 2 | 0.5
27 | 单列篮筐车 | 台 | 2 | 0.5
28 | 病床 | 张 | 665 | 0.4
29 | 多功能电动病床 | 张 | 2 | 3
30 | 多功能电动ICU医用床 | 台 | 9 | 5
31 | 骨科牵引床 | 张 | 15 | 0.8
32 | 妇科检查台 | 张 | 4 | 1.5
33 | 胃镜检查床 | 台 | 2 | 2
34 | 双通道微量注射泵 | 台 | 3 | 0.4
35 | 双通道注射泵 | 台 | 9 | 0.4
36 | 4通道注射泵 | 台 | 30 | 1.2
37 | 单通道注射泵 | 台 | 7 | 0.2
38 | 输液泵 | 台 | 10 | 0.35
39 | 肠内营养泵 | 台 | 5 | 0.15
40 | 治疗车(高塑)各种规格 | 张 | 30 | 0.15
41 | 换药车 | 个 | 5 | 0.08
42 | 转运车(可调) | 台 | 20 | 0.25
43 | 检查床 | 张 | 100 | 0.12
44 | 恒温箱 | 个 | 12 | 0.6
45 | 雾化器(空气压缩泵) | 台 | 3 | 0.2
46 | 体重地砰 | 台 | 1 | 0.26
47 | 冰毯 | 张 | 5 | 1.7
48 | 冰帽 | 个 | 4 | 1.7
49 | 医用控温毯 | 台 | 3 | 1.7
50 | 高分子垫(整套)硅胶 | 套 | 9 | 1
51 | 暖风机 | 台 | 15 | 0.1
52 | 内窥镜储存柜 | 台 | 1 | 1.8
53 | 胃镜储镜柜 | 个 | 1 | 1.8
54 | 耳科旋转椅 | 台 | 3 | 1.8
55 | 呼 吸 机 | 台 | 4 | 12
56 | 无创呼吸机(持续呼吸正压) | 台 | 2 | 8
57 | 简易呼吸球囊(转运用) | 个 | 7 | 0.1
58 | 呼吸气囊(中童) | 套 | 1 | 0.1
59 | 除颤仪 | 台 | 2 | 5
60 | 除颤仪 | 台 | 1 | 5
61 | 车载除颤监护仪 | 台 | 1 | 5
62 | 脉搏血氧仪 | 台 | 3 | 0.5
63 | 主动脉球囊反博泵IABP | 台 | 1 | 120
64 | 抢救车 | 台 | 6 | 0.15
65 | 输液加温仪 | 台 | 13 | 0.6
66 | 输液加温仪 | 台 | 3 | 0.6
67 | 输液加压袋 | 个 | 11 | 0.03
68 | 气压止血仪 | 台 | 7 | 0.08
69 | 气压振动排痰机 | 台 | 1 | 4
70 | 振动排痰机 | 台 | 2 | 4
71 | 麻醉机 | 台 | 12 | 50
72 | 白体血回收装置 | 套 | 1 | 30
73 | 脑氧饱和度监测仪 | 台 | 1 | 22.5
74 | 麻醉深度监测仪 | 台 | 1 | 9.7
75 | 肌松监测仪 | 台 | 1 | 15.8
76 | 无创心排量监测仪 | 台 | 1 | 59.8
77 | PICCO监测仪 | 台 | 1 | 39.5
78 | 麻醉车 | 张 | 10 | 0.15
79 | 牙科综合治疗台(种植用) | 台 | 4 | 15
80 | 牙科电动空压机 | 台 | 2 | 3
81 | 电动马达 | 台 | 2 | 1.5
82 | 超声波洁牙机 | 台 | 4 | 5
83 | 牙周治疗仪 | 台 | 1 | 5
84 | 口腔麻醉仪 | 台 | 1 | 4
85 | 热熔牙胶充填机 | 台 | 2 | 7
86 | 根测仪 | 台 | 2 | 1.5
87 | 全自动根管扩大仪 | 台 | 2 | 0.5
88 | 种植机 | 台 | 1 | 10
89 | 藻酸盐印模调拌机 | 台 | 1 | 1
90 | 抛光机 | 台 | 1 | 0.9
91 | 喷砂机 | 台 | 3 | 1.5
92 | 台式技工打磨机 | 台 | 1 | 0.65
93 | 口腔模型消毒机 | 台 | 1 | 4.5
94 | 医用低速离心机 | 台 | 1 | 5
95 | 医用高速离心机 | 台 | 1 | 5
96 | 旋涡混合器(数显) | 台 | 1 | 0.5
97 | 普通培养箱 | 个 | 1 | 0.78
98 | 全自动五分类血球分析流水线 | 套 | 1 | 160
99 | 全自动尿液分析流水线 | 套 | 1 | 55
100 | 全自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪 | 台 | 1 | 10
101 | 全自动生化免疫分析流水线+前处理和后 | 套 | 1 | 584.85
102 | 全自动酶免分析仪 | 台 | 1 | 30
103 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 40
104 | 全自动血凝仪（400速） | 台 | 2 | 85
105 | 血栓弹力图分析仪 | 台 | 1 | 15
106 | 全自动血流变分析仪 | 台 | 1 | 10
107 | 全自动血培养分析仪 | 台 | 1 | 45
108 | 微生物质谱鉴定 | 台 | 1 | 150
109 | 全自动精子质量分析仪 | 台 | 1 | 35
110 | 床旁凝血功能监测仪 | 台 | 1 | 5
111 | 便携式血气分析仪 | 台 | 1 | 3
112 | 尿动力检测仪 | 台 | 1 | 40
113 | 结石成分分析仪 | 台 | 1 | 35
114 | 移动紫外线灯 | 台 | 1 | 0.1
115 | 耳鼻喉综合治疗台 | 台 | 3 | 59
116 | 红外线治疗仪 | 个 | 20 | 0.03
117 | 红外线灯 | 台 | 5 | 0.03
118 | 气压腔内碎石机 | 台 | 1 | 15
119 | 多功能手术床 | 张 | 15 | 25
120 | MAYFIELD手术头架 | 套 | 1 | 45
121 | 眼科治疗床 | 台 | 1 | 26
122 | 简易手术床 | 台 | 1 | 2
123 | 多功能抢救床 | 张 | 5 | 2
124 | 交换转运车(含复苏用) | 张 | 10 | 0.5
125 | 转运床(可调节升降) | 台 | 2 | 0.5
126 | 无影灯 | 套 | 15 | 15
127 | 移动式手术灯 | 套 | 6 | 2
128 | 医用吊塔（双吊） | 套 | 15 | 20
129 | 医用吊塔(复苏室及介入室) | 套 | 13 | 6
130 | 吊桥（双向） | 台 | 3 | 6
131 | 吊桥 | 台 | 36 | 10
132 | 电动吸引器 | 台 | 2 | 0.1
133 | 不锈钢器械车 | 张 | 20 | 0.06
134 | 不锈钢治疗车 | 张 | 11 | 0.06
135 | 手术坐椅(不带轮) | 张 | 50 | 0.02
136 | 液体恒温箱 | 台 | 4 | 0.4
137 | 观片灯 | 台 | 15 | 0.06
138 | 超声刀 | 套 | 3 | 4.5
139 | 双极电凝高频电刀二合一机型 | 套 | 9 | 8
140 | 高频电刀(高频手术系统VIO300S) | 台 | 1 | 5
141 | 高频治疗设备 | 台 | 1 | 13.5
142 | 超高频电波刀 | 台 | 1 | 5
143 | 骨科电钻 | 套 | 6 | 1.35
144 | 骨磨钻及微动力系统 | 套 | 1 | 34.7
145 | 椎间孔镜镜下环锯 | 套 | 1 | 0.35
146 | 石膏锯 | 台 | 1 | 0.1
147 | 耳钻 | 套 | 1 | 24
148 | 低温等离子治疗设备 | 台 | 1 | 15
149 | 二氧化碳气泵 | 台 | 1 | 4
150 | 人流吸引器 | 台 | 2 | 0.5
151 | 中央供液系统 | 套 | 1 | 25
152 | 水处理系统 | 套 | 1 | 55
153 | 血液透析机 | 台 | 7 | 20
154 | 血液透析滤过机 | 台 | 3 | 32
155 | 足底静脉泵 | 台 | 1 | 3
156 | 深部静脉血栓防治仪 | 台 | 1 | 1
157 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 2 | 1
158 | 子午流注治疗仪 | 套 | 5 | 10
159 | 电针治疗仪 | 台 | 10 | 0.15
160 | 电热针治疗仪 | 台 | 1 | 0.3
161 | 中频定向药透仪 | 台 | 2 | 1.3
162 | 熏蒸机(双头) | 台 | 5 | 4
163 | 中药熏洗设备(单头) | 台 | 5 | 3.5
164 | 熏蒸床 | 张 | 2 | 5
165 | 中药熏洗机(床) | 台 | 3 | 3.5
166 | 超短波治疗仪 | 台 | 2 | 0.4
167 | 动态干拢电治疗仪 | 台 | 1 | 8
168 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 0.8
169 | TENS低频脉冲仪 | 台 | 1 | 4
170 | 吞咽治疗仪 | 台 | 1 | 5
171 | 语言评定、治疗设备 | 套 | 1 | 20
172 | 体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 32.8
173 | 颈椎正骨牵引椅、床 | 台 | 2 | 0.7
174 | 颈椎牵引设备 | 台 | 1 | 0.7
175 | 腰椎牵引设备 | 台 | 1 | 3
176 | CPM膝关节功能锻炼仪 | 台 | 1 | 1.98
177 | CPM机 | 台 | 1 | 3
178 | CPM关节功能康复器 | 台 | 1 | 3
179 | 肩梯 | 台 | 1 | 0.1
180 | 肩关节回旋训练器(轮式) | 台 | 1 | 0.3
181 | 腕关节屈伸训练器 | 台 | 1 | 0.3
182 | 腕关节旋转训练器 | 台 | 1 | 0.3
183 | 上肢功能协调训练器(综合) | 台 | 1 | 0.2
184 | 日常生活活动作业设备 | 台 | 1 | 1.5
185 | 功率车(中风康复用训练) | 台 | 2 | 0.5
186 | 多功能关节康复器(床边型) | 台 | 2 | 2.3
187 | 多功能关节康复器(站立型) | 台 | 1 | 3
188 | 电动起立床 | 台 | 3 | 4
189 | PT电动升降床 | 台 | 5 | 0.4
190 | 生物技术反馈治疗仪 | 台 | 1 | 14.8
191 | 生物刺激反馈仪(盆底电刺激治疗) | 台 | 1 | 45
192 | 盆底磁刺激仪 | 台 | 1 | 60
193 | 微波治疗设备(宫颈治疗仪) | 台 | 1 | 16.78
194 | 微波治疗设备 | 套 | 1 | 4.5
195 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 4.5
196 | 电生理治疗仪 | 台 | 1 | 59.2
197 | 电子罐疗仪 | 台 | 1 | 9.8
198 | 重复经颅磁刺激治疗仪 | 台 | 1 | 46.7
199 | 肠道灌洗设备 | 台 | 1 | 8
200 | 射频消融仪 | 台 | 1 | 70
201 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 12
202 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 | 台 | 1 | 45
203 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 | 55
204 | 脉动真空灭菌器(内置蒸汽发生器 | 台 | 3 | 65
205 | 空气消毒机 | 台 | 30 | 0.3
206 | 空气消毒机 | 台 | 20 | 0.6
207 | 内镜清洗消毒机 | 台 | 1 | 10
208 | 全自动软式内镜清洗消毒机 | 台 | 2 | 10
209 | 煎药锅(壶) | 个 | 70 | 0.03
210 | 全自动煎药机 | 台 | 2 | 3.5
211 | 麻醉药品智能调配柜 | 台 | 4 | 10
212 | 智能麻醉药品柜 | 个 | 1 | 7
213 | 阴凉库制冷系统 | 套 | 2 | 38
214 | 自动发药机 | 套 | 1 | 200
215 | 中药液包装机 | 台 | 3 | 0.5
216 | 中药膏剂提取包装设备 | 套 | 2 | 6
217 | 封口机 | 台 | 1 | 8
218 | 封口切割机 | 台 | 2 | 4
219 | 医用干燥柜 | 台 | 2 | 11
220 | 低温真空干燥柜 | 台 | 1 | 18
221 | C臂 | 台 | 2 | 250
222 | 数字X摄影(DR) | 台 | 3 | 250
223 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 台 | 1 | 1000
224 | 彩超机 | 台 | 4 | 100
225 | 超声诊断仪 | 台 | 1 | 150
226 | 便携式彩超机 | 台 | 1 | 60
227 | 体外碎石机 | 台 | 1 | 50
228 | 药品阴凉柜(冰箱类型) | 台 | 8 | 0.8
229 | 医用冰箱(800-1000L) | 台 | 7 | 3
230 | 医用冰箱(试剂专用)(8001.) | 个 | 3 | 3
231 | 医用贮血冰箱(400L) | 个 | 1 | 2.5
232 | 心电监护 | 台 | 21 | 0.8
233 | 便携式多参数监护仪(车载) | 台 | 1 | 2.2
234 | 新生儿多参数监护仪 | 台 | 2 | 4
235 | 中心监护系统 | 套 | 3 | 5
236 | 中央监护信息系统（1拖18） | 套 | 1 | 90
237 | 心电图机 | 台 | 1 | 3.5
238 | 心电图机 | 台 | 2 | 3.5
239 | 床边心电图机(6导联) | 台 | 1 | 3.5
240 | 十二导同步心电图机 | 台 | 1 | 6
241 | 心电系统(带2台机)电脑联网 | 台 | 1 | 50
242 | C14呼气试验仪 | 台 | 1 | 4.5
243 | 阴茎硬度测量仪 | 台 | 1 | 45
244 | 阴茎敏感神经检测仪 | 台 | 1 | 5
245 | 肺功能仪 | 台 | 1 | 45
246 | 震动阈值检测仪(感觉神经定量检测仪VPT) | 台 | 1 | 7.8
247 | 多普勒外周血管检测仪(VBP) | 台 | 1 | 18.5
248 | 肛管直肠压力测定设备 | 台 | 1 | 15
249 | 动态心电监测系统(holter) | 台 | 13 | 1.5
250 | 动态心电监测系统(holter) | 台 | 1 | 4
251 | 肌电图 | 台 | 1 | 40
252 | 脑功能监测仪 | 台 | 1 | 40
253 | 运动平板 | 台 | 1 | 30
254 | 医用生物显微镜 | 台 | 2 | 15
255 | 电脑验光设备 | 台 | 1 | 8
256 | 裂隙灯 | 台 | 2 | 2
257 | 非接触眼压计 | 台 | 1 | 10
258 | 光学相干断层扫描设备 | 台 | 1 | 37.56
259 | 半导体激光治疗仪(治疗呼吸、消化系统疾病) | 台 | 1 | 3
260 | 钬激光 | 台 | 1 | 60
261 | 普通喉镜 | 套 | 1 | 0.1
262 | 鼻内镜及手术系统 | 套 | 1 | 198.6
263 | 电子喉镜 | 套 | 1 | 37.9
264 | 鼻咽喉镜 | 套 | 1 | 15
265 | 腹腔镜 | 套 | 1 | 342
266 | 腹腔镜系统 | 套 | 1 | 132
267 | 宫腔镜系统 | 套 | 1 | 132
268 | 前列腺电切内窥镜系统 | 台 | 1 | 50
269 | 精囊镜 | 台 | 1 | 8.9
270 | 组合式硬管镜 | 台 | 1 | 35
271 | 可视喉镜 | 套 | 4 | 5
272 | 床边支气管镜 | 套 | 1 | 7
273 | 视频支气管软镜 | 台 | 2 | 7
274 | 可视便携式床边纤维支气管镜 | 台 | 1 | 7
275 | 鼓气电窥耳镜 | 台 | 3 | 0.8
276 | 阴道镜 | 台 | 1 | 10
277 | 肛门镜 | 台 | 1 | 10